## Resumé
BESS ved Ringkøbing Fjernvarme: tidlig investeringsberegning
Udarbejdet 13.10.2026 til Kristian Hautorp. Status: TIL GODKENDELSE. Tidlig skrivebordsberegning uden data fra Ringkøbing Fjernvarme (RFV), uden tilbud og uden afklaring med netselskab og Skattestyrelsen.
Nøgletal | Pessimistisk | Base | Optimistisk
Effekt (MW) | 10 | 10 | 10
Varighed (timer) | 2 | 2 | 2
Samlet investering (EUR) | 8200000 | 6250000 | 5150000
Investering pr. kWh (EUR) | 410 | 312.5 | 257.5
Investering pr. MW (EUR) | 820000 | 625000 | 515000
Markedsindtægt år 1 pr. MW (EUR) | 62209.3014 | 102775.3447 | 172202.5156
EBITDA år 1 (EUR) | -38032.2167 | 526633.0864 | 1288031.9971
EBITDA år 1 / investering | -0.4638% | 8.426% | 25.01%
IRR før skat (ugearet) | negativ | -0.6511% | 23.42%
IRR efter skat (ugearet) | negativ | -0.6511% | 20.33%
NPV efter skat ved 8 % (EUR) | -9919272.7668 | -2629940.7458 | 4038497.433
Simpel tilbagebetalingstid (år) | > levetid | > levetid | 5
Hvad flytter base-scenariet? (én ændring ad gangen, IRR efter skat)
Statiske tal beregnet 13.10.2026 med scripts/kontroller_model.py (samme logik som arkene). Opdateres ikke automatisk.
Base som beregnet | ca. -1 %
Systemydelser holder dagens niveau (70k EUR/MW i stedet for 30k) | ca. 6 %
Investering 250 EUR/kWh i stedet for ca. 310 | ca. 2 %
Ingen betaling til RFV for netadgang | ca. 1 %
Intraday/ubalance-tillæg 20 % i stedet for 10 % | ca. 1 %
Levetid 20 år i stedet for 15 | ca. 1 %
4 timer i stedet for 2 timer | ca. -2 %
Fuld elafgift 60,9 øre/kWh på opladning | negativ (casen falder)
Krav for 8 % efter skat: investering | ca. 190 EUR/kWh
Krav for 8 % efter skat: markedsindtægt | ca. +43 %
Sådan læses beregningen
Indtjeningen bygger på en backtest af faktiske DK1-priser fra Energinet (okt. 2025 til okt. 2026), korrigeret for at et rigtigt batteri ikke kender priserne på forhånd. Systemydelser er sat lavere end i dag, fordi priserne allerede er faldet kraftigt, efterhånden som flere batterier er kommet på markedet. Se arket Backtest.
Base-scenariet er bevidst konservativt. Resultatet er meget følsomt over for investering og markedsindtægt; se arket Følsomhed.
Stop-risici (skal afklares før der bruges penge på udvikling)
1. Elafgift: modellen antager godtgørelse ned til 0,4 øre/kWh på opladning. Hvis den fulde afgift (60,9 øre/kWh fra 2028) rammer batteriet, falder business casen. Kræver bindende svar.
2. Netadgang: om netselskabet tillader et batteri (evt. ejet af et andet selskab end RFV) bag RFV's tilslutning, og om eksisterende kapacitet kan bruges uden nyt tilslutningsbidrag.
3. Samtidighed: elkedel og gasmotorer bruger tilslutningen i de samme timer, som batteriet vil bruge. Kræver RFV's 15-min. måledata og tilslutningsaftale.
4. Investering: base svarer til ca. 300 EUR/kWh all-in for 2h. Skal erstattes af 2-3 indikative tilbud.
5. Selskabsform: RFV er et forbrugerejet a.m.b.a. under varmeforsyningsloven. Deltagelse skal formentlig ske via et separat selskab. Skal verificeres juridisk.
Bemærk: modellen regner ugearet projektafkast. Gæld hæver kun egenkapitalafkastet, hvis projektafkastet ligger over lånerenten.

## Forudsætninger
Forudsætninger: BESS ved Ringkøbing Fjernvarme (tidlig beregning, til godkendelse)
Udarbejdet 13.10.2026. Gule celler er input og kan ændres; scenarie-arkene regner automatisk. Status: Data = fra kilde, Estimat = min vurdering, Skal verificeres / Ved ikke = skal afklares før beslutning.
Nøgle | Parameter | Enhed | Pessimistisk | Base | Optimistisk | Status | Kilde / begrundelse
Projekt
mw | Batteriets effekt | MW | 10 | 10 | 10 | Ved ikke | Referencestørrelse. Den reelle størrelse afhænger af ledig import- og eksportkapacitet i RFV's tilslutning, som ikke er kendt.
dur | Varighed (1, 2 eller 4 timer) | timer | 2 | 2 | 2 | Estimat | Backtesten findes for 1, 2 og 4 timer (se arket Backtest). 4 timer giver mest indtjening pr. MW nettilslutning, men højere capex.
cod | Første driftsår (COD) | år | 2028 | 2028 | 2028 | Estimat | Antaget: udvikling, netaftale, indkøb og byggeri ca. 15-24 mdr. fra beslutning.
life | Økonomisk levetid | år | 15 | 15 | 15 | Estimat | Ingen restværdi og ingen udvidelse (augmentation) antaget. Maks. 20 år i modellen.
avail | Tilgængelighed inkl. konflikt med RFV's elkedel og gasmotorer | % | 85% | 92% | 97% | Estimat | Batteriet deler tilslutning med elkedel (import) og gasmotorer (eksport), der bruger kapaciteten i de samme timer. Skal afklares med RFV-data.
fade | Kapacitetstab pr. år (påvirker arbitrage) | %/år | 2.5% | 2% | 1.5% | Estimat | Typisk for LFP ved ca. 1 cyklus/døgn.
rte | Round-trip-virkningsgrad (AC-AC) | % | 86% | 86% | 86% | Estimat | Samme værdi som i backtesten.
Anlægsomkostninger
ckw | Effektrelateret capex (PCS, trafo, HV/MV, BoP, EPC) | EUR/kW | 250 | 200 | 160 | Estimat | Kalibreret så 2h all-in ligger på 375/300/250 EUR/kWh. Ref.: Modo Energy (16.03.2026) 700k EUR/MW for 2h i Tyskland (scope ikke oplyst); BNEF Cost Survey 2025 Europa turnkey 177 USD/kWh ekskl. EPC og nettilslutning (via Energy-Storage.news, dec. 2025).
ckwh | Energirelateret capex (batteriblokke inkl. montage) | EUR/kWh | 250 | 200 | 170 | Estimat | Se ovenfor. Skal erstattes af tilbud.
dev | Udvikling, rådgivning, netstudier, finansiering | EUR | 400000 | 250000 | 150000 | Estimat | Juridisk, skat (bindende svar), netselskab, teknisk DD.
conn | Tilslutningsbidrag / ombygning af tilslutning | EUR | 300000 | 0 | 0 | Skal verificeres | Elnet.dk/Green Power Denmark: intet tilslutningsbidrag, hvis batteriet bruger eksisterende kapacitet uden at der søges ny. Pessimistisk: netselskabet kræver ombygning eller udvidelse.
Indtægter (2026-priser)
lvl | Arbitrage-niveau ift. backtest seneste 12 mdr. | faktor | 0.836 | 1 | 1.126 | Data | Pess. = kalenderår 2025, Base = okt. 2025 til okt. 2026, Opt. = 2026 år-til-dato (annualiseret). 2h-backtest, se arket Backtest.
cap | Realiseringsgrad ift. perfekt forudsigelse (day-ahead) | % | 80% | 85% | 90% | Estimat | Backtesten antager perfekt kendskab til priserne.
idu | Tillæg fra intraday/ubalance | % | 0% | 10% | 20% | Estimat | Ikke backtestet. Kan være væsentligt i DK1, men usikkert.
arbtr | Real udvikling i arbitrage-indtjening | %/år | -3% | -1% | 1% | Estimat | Flere batterier presser spreads; mere sol og vind øger dem. Spreads i 2026 er høje sammen med et højt prisniveau.
anc1 | Systemydelser (aFRR + mFRR), netto merindtægt år 1 | EUR/MW/år | 15000 | 30000 | 70000 | Data + estimat | Backtest (2h, seneste 12 mdr.): merindtægt ift. ren arbitrage = 156k ved fulde priser, 70k ved 50 % og 30k ved 25 %. Priserne i Q3 2026 ligger på ca. 50 % af 12-mdr.-gennemsnittet. Base antager yderligere halvering frem til 2028.
anctr | Udvikling i systemydelser | %/år | -15% | -5% | -5% | Estimat | aFRR op i DK1 er faldet fra ca. 70 til ca. 6-10 EUR/MW/h (Q4 2024 til 2026).
ancfl | Gulv for systemydelser | EUR/MW/år | 0 | 10000 | 20000 | Estimat
Nettariffer og afgifter (betales af batteriet)
t_en | Energinet forbrugstarif (net + system) | øre/kWh | 12.5 | 10.5 | 10.5 | Data | Energinet-pressemeddelelse 04.09.2026: 10,5 øre/kWh i 2027 og loft på 12,5 øre/kWh frem til 2030.
t_dso | Netselskabets forbrugstarif (gns. i ladetimer) | øre/kWh | 5 | 3 | 2 | Skal verificeres | Netselskab og tarif for RFV's tilslutning er ikke kendt. Elnet.dk: batterier betaler både forbrugs- og indfødningstarif.
t_afg | Elafgift på opladning efter godtgørelse | øre/kWh | 0.4 | 0.4 | 0.4 | Skal verificeres | KRITISK. Lov nr. 1775 af 29.12.2025: 0,8 øre/kWh i 2026-27, derefter 60,9 øre (2015-niveau). Antaget: momsreg. virksomhed får godtgørelse ned til 0,4 øre. Gælder det ikke for et batteri fra 2028, falder business casen. Kræver bindende svar.
t_enp | Energinet indfødnings- og balancetarif | øre/kWh | 0.92 | 0.92 | 0.92 | Data | Energinet-pressemeddelelse 04.09.2026: 0,5 + 0,42 øre/kWh (2027).
t_dsop | Netselskabets indfødningstarif | øre/kWh | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Skal verificeres | Estimat.
fx | Valutakurs | DKK/EUR | 7.46 | 7.46 | 7.46 | Data | Fast kurs (ERM2).
Driftsomkostninger (2026-priser)
om | Drift og vedligehold (LTSA) | % af anlægscapex | 2% | 1.5% | 1.2% | Estimat
ins | Forsikring | % af anlægscapex | 0.5% | 0.4% | 0.3% | Estimat
fee | Optimerings-/aggregatorfee | % af markedsindtægt | 15% | 10% | 7% | Estimat | Alternativ: fast fee pr. MW eller gevinstdeling.
rfv | Betaling til RFV for netadgang og areal | EUR/MW/år | 10000 | 6000 | 3000 | Ved ikke | Til forhandling. Kan også erstattes af ejerandel til RFV.
fix | Faste omkostninger (adm., revision, BRP, SCADA, abonnementer) | EUR/år | 60000 | 40000 | 30000 | Estimat
Økonomi og skat
infl | Inflation (indeksering fra 2026-niveau) | %/år | 2% | 2% | 2% | Estimat
tax | Selskabsskat | % | 22% | 22% | 22% | Data | Dansk selskabsskat.
saldo | Skattemæssig afskrivning (saldo) | %/år | 25% | 25% | 25% | Skal verificeres | Antaget almindelige driftsmidler (afskrivningsloven). Underskud fremføres; 60 %-begrænsningen er ikke modelleret.
disc | Diskonteringsrente til NPV (nominel) | % | 8% | 8% | 8% | Estimat | Indikativt afkastkrav for merchant-BESS.

## Backtest
Backtest af batteri i DK1 på Energinet-data (perfekt forudsigelse)
Beregnet 13.10.2026 med scripts/backtest_dk1.py på data fra Energinets Energi Data Service (Elspotprices, DayAheadPrices, AfrrReservesNordic, FcrDK1, mFRRCapacityMarket).
Metode: lineær optimering pr. døgn for 1 MW. Round-trip 86 %, maks. 1,5 cyklus/døgn, SoC 50 % ved døgnstart og -slut. Reserver kræver energi til 60 min (aFRR/mFRR) og 30 min (FCR).
Netomkostning i optimeringen: 18,6 EUR/MWh på opladning og 1,9 EUR/MWh på afladning (svarer til base-tarifferne). Kvartersopløsning fra 1.10.2025, timeopløsning før.
Perfekt forudsigelse overvurderer indtjeningen; det korrigeres med realiseringsgraden i Forudsætninger. Ubegrænset reservevolumen er urealistisk i DK1 (lille marked), se mætningsvarianter.
A. Indtjening pr. MW pr. år, 2h-batteri (EUR, annualiseret)
Periode | Strategi | Arbitrage brutto | Netomkostning | aFRR | FCR | mFRR | Netto | MWh afladet | Dage
Kalenderår 2024 | Kun day-ahead-arbitrage | 55896.4307 | -16988.6409 | 0 | 0 | 0 | 38907.7898 | 722.0634 | 366
Kalenderår 2024 | Day-ahead + alle reserver (ubegrænset volumen) | 18790.452 | -4376.3314 | 176256.1142 | 106904.2666 | 35416.3724 | 332990.8738 | 186.006 | 366
Kalenderår 2025 | Kun day-ahead-arbitrage | 69181.4395 | -18189.4685 | 0 | 0 | 0 | 50991.971 | 773.1019 | 365
Kalenderår 2025 | Day-ahead + alle reserver (ubegrænset volumen) | 17592.1626 | -3897.1289 | 268953.5015 | 60227.8637 | 57669.7621 | 400546.161 | 165.6386 | 365
13.10.2025 til 12.10.2026 | Kun day-ahead-arbitrage | 82753.3746 | -18323.8388 | 0 | 0 | 0 | 64429.5358 | 778.813 | 365
13.10.2025 til 12.10.2026 | Day-ahead + alle reserver (ubegrænset volumen) | 30214.3327 | -5765.2906 | 85907.5866 | 99818.0915 | 76572.6636 | 286747.3839 | 245.0405 | 365
2026 år-til-dato | Kun day-ahead-arbitrage | 93165.7257 | -19266.5653 | 0 | 0 | 0 | 73899.1604 | 818.8814 | 285
2026 år-til-dato | Day-ahead + alle reserver (ubegrænset volumen) | 36245.0292 | -6661.6658 | 63004.5745 | 119102.9024 | 78613.1615 | 290304.0019 | 283.1389 | 285
B. Varighed, kun day-ahead, seneste 12 mdr. (bruges af modellen)
Varighed (timer) | Kilde | Arbitrage brutto EUR/MW/år | MWh afladet pr. MW/år | Netto EUR/MW/år
1 | backtest_varianter.py | 46403 | 425 | 36404
2 | backtest_dk1.py | 82753.3746 | 778.813 | 64429.5358
4 | backtest_varianter.py | 135158 | 1302 | 104536
C. Mætning af systemydelser: 2h, seneste 12 mdr., aFRR + mFRR (uden FCR), reservepriser skaleret
Reservepris-faktor | Arbitrage brutto | Netomkostning | aFRR | mFRR | Netto | Merindtægt ift. ren arbitrage
1 | 54252 | -11364 | 95069 | 82536 | 220493 | 156063.4642
0.5 | 64544 | -13162 | 44689 | 37960 | 134031 | 69601.4642
0.25 | 72429 | -14877 | 20003 | 16979 | 94534 | 30104.4642
D. DK1 pr. kvartal: prisspænd og reservepriser (gennemsnit). Q4 2026 er kun 1.-13. oktober.
Kvartal | Dagligt spænd top-2h minus bund-2h (EUR/MWh) | Gns. spotpris (EUR/MWh) | aFRR op (EUR/MW/h) | aFRR ned (EUR/MW/h) | FCR DK1 (EUR/MW/h) | mFRR op (EUR/MW/h) | aFRR op behov (MW) | aFRR ned behov (MW) | FCR fra danske enheder (MW) | mFRR op behov (MW)
2023Q1 | 76.9 | 109.6 |  |  | 16.4 |  |  |  | 1.2
2023Q2 | 86.7 | 87.4 |  |  | 9.8 | 0.6 |  |  | 0.8
2023Q3 | 109.8 | 78.4 |  |  | 9.7 | 7.4 |  |  | 1.8
2023Q4 | 74 | 72.4 |  |  | 15.3 | 1.6 |  |  | 3.8
2024Q1 | 47.7 | 65 |  |  | 9.2 | 4.4 |  |  | 2.9 | 284
2024Q2 | 95 | 60.5 |  |  | 21.8 | 0.7 |  |  | 3.8 | 289.4
2024Q3 | 122.5 | 68.9 |  |  | 21.1 | 12 |  |  | 3 | 313.1
2024Q4 | 105.2 | 88.1 | 70.3 | 13.3 | 12.9 | 6.1 |  |  | 2 | 302.8
2025Q1 | 99.8 | 97.9 | 41.6 | 1.3 | 10.9 | 15 |  |  | 2.8 | 317
2025Q2 | 129.4 | 66 | 46.3 | 1.1 | 22.4 | 4.5 |  |  | 8.8 | 292.3
2025Q3 | 123.6 | 76.3 | 35.3 | 0.5 | 16.9 | 12.3 | 99.8 | 99.8 | 10.4 | 262.7
2025Q4 | 75.7 | 84.5 | 21.8 | 0.3 | 10.5 | 13.4 | 100 | 100 | 7.7 | 351.1
2026Q1 | 84.8 | 99.9 | 15.3 | 0.6 | 11.8 | 17.9 | 95.4 | 68.9 | 3.8 | 322.1
2026Q2 | 156.2 | 97.8 | 13.8 | 0.1 | 23.4 | 15 | 92.5 | 20 | 8.3 | 366.9
2026Q3 | 168.6 | 122.5 | 6.2 | 0 | 22 | 7 | 90 | 20 | 8 | 310.1
2026Q4 | 147.9 | 152.5 | 10.1 | 0 | 19.2 | 6.6 | 90 | 20 | 5.6 | 286.2

## Pessimistisk
Cash flow: Pessimistisk scenarie (EUR, nominelt)
Scenarie-indeks (1 = pess., 2 = base, 3 = opt.) | 1
Forudsætninger for scenariet (hentes fra arket Forudsætninger)
Batteriets effekt [MW] | 10
Varighed (1, 2 eller 4 timer) [timer] | 2
Første driftsår (COD) [år] | 2028
Økonomisk levetid [år] | 15
Tilgængelighed inkl. konflikt med RFV's elkedel og gasmotorer [%] | 85%
Kapacitetstab pr. år (påvirker arbitrage) [%/år] | 2.5%
Round-trip-virkningsgrad (AC-AC) [%] | 86%
Effektrelateret capex (PCS, trafo, HV/MV, BoP, EPC) [EUR/kW] | 250
Energirelateret capex (batteriblokke inkl. montage) [EUR/kWh] | 250
Udvikling, rådgivning, netstudier, finansiering [EUR] | 400000
Tilslutningsbidrag / ombygning af tilslutning [EUR] | 300000
Arbitrage-niveau ift. backtest seneste 12 mdr. [faktor] | 0.836
Realiseringsgrad ift. perfekt forudsigelse (day-ahead) [%] | 80%
Tillæg fra intraday/ubalance [%] | 0%
Real udvikling i arbitrage-indtjening [%/år] | -3%
Systemydelser (aFRR + mFRR), netto merindtægt år 1 [EUR/MW/år] | 15000
Udvikling i systemydelser [%/år] | -15%
Gulv for systemydelser [EUR/MW/år] | 0
Energinet forbrugstarif (net + system) [øre/kWh] | 12.5
Netselskabets forbrugstarif (gns. i ladetimer) [øre/kWh] | 5
Elafgift på opladning efter godtgørelse [øre/kWh] | 0.4
Energinet indfødnings- og balancetarif [øre/kWh] | 0.92
Netselskabets indfødningstarif [øre/kWh] | 0.5
Valutakurs [DKK/EUR] | 7.46
Drift og vedligehold (LTSA) [% af anlægscapex] | 2%
Forsikring [% af anlægscapex] | 0.5%
Optimerings-/aggregatorfee [% af markedsindtægt] | 15%
Betaling til RFV for netadgang og areal [EUR/MW/år] | 10000
Faste omkostninger (adm., revision, BRP, SCADA, abonnementer) [EUR/år] | 60000
Inflation (indeksering fra 2026-niveau) [%/år] | 2%
Selskabsskat [%] | 22%
Skattemæssig afskrivning (saldo) [%/år] | 25%
Diskonteringsrente til NPV (nominel) [%] | 8%
Afledte størrelser
Energi (MWh) | 20
Anlægscapex (effekt + energi) | 7500000
Samlet investering | 8200000
Samlet investering pr. kWh | 410
Samlet investering pr. MW | 820000
Arbitrage brutto, backtest (EUR/MW/år) | 82753.3746
MWh afladet, backtest (pr. MW/år) | 778.813
Omkostning pr. MWh opladet (EUR, 2026-niveau) | 23.9946
Omkostning pr. MWh afladet (EUR, 2026-niveau) | 1.9035
Cash flow
År |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Kalenderår |  |  | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047
Drift (1/0) |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Prisindeks (2026 = 1) |  | 1 | 1.0404 | 1.0612 | 1.0824 | 1.1041 | 1.1262 | 1.1487 | 1.1717 | 1.1951 | 1.219 | 1.2434 | 1.2682 | 1.2936 | 1.3195 | 1.3459 | 1.3728 | 1.4002 | 1.4282 | 1.4568 | 1.4859 | 1.5157
Kapacitetsfaktor |  | 1 | 1 | 0.975 | 0.95063 | 0.92686 | 0.90369 | 0.8811 | 0.85907 | 0.83759 | 0.81665 | 0.79624 | 0.77633 | 0.75692 | 0.738 | 0.71955 | 0.70156 | 0.68402 | 0.66692 | 0.65025 | 0.63399 | 0.61814
Arbitrage (day-ahead + intraday) |  | 0 | 489442.0138 | 472147.5802 | 455464.2455 | 439370.4164 | 423845.2627 | 408868.6904 | 394421.3152 | 380484.438 | 367040.0204 | 354070.6613 | 341559.5745 | 329490.5669 | 317848.0177 | 306616.858 | 295782.5513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Systemydelser, netto merindtægt |  | 0 | 132651 | 115008.417 | 99712.2975 | 86450.562 | 74952.6372 | 64983.9365 | 56341.0729 | 48847.7102 | 42350.9648 | 36718.2865 | 31834.7544 | 27600.732 | 23929.8347 | 20747.1667 | 17987.7935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Markedsindtægt i alt |  | 0 | 622093.0138 | 587155.9972 | 555176.543 | 525820.9784 | 498797.8999 | 473852.6268 | 450762.3881 | 429332.1482 | 409390.9852 | 390788.9477 | 373394.3288 | 357091.2989 | 341777.8524 | 327364.0247 | 313770.3448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nettariffer og elafgift |  | 0 | -205272.2785 | -204143.2809 | -203020.4929 | -201903.8802 | -200793.4088 | -199689.0451 | -198590.7553 | -197498.5062 | -196412.2644 | -195331.9969 | -194257.671 | -193189.2538 | -192126.7129 | -191070.0159 | -190019.1309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Drift, vedligehold og forsikring |  | 0 | -195075 | -198976.5 | -202956.03 | -207015.1506 | -211155.4536 | -215378.5627 | -219686.1339 | -224079.8566 | -228561.4537 | -233132.6828 | -237795.3365 | -242551.2432 | -247402.2681 | -252350.3134 | -257397.3197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Optimeringsfee |  | 0 | -93313.9521 | -88073.3996 | -83276.4815 | -78873.1468 | -74819.685 | -71077.894 | -67614.3582 | -64399.8222 | -61408.6478 | -58618.3422 | -56009.1493 | -53563.6948 | -51266.6779 | -49104.6037 | -47065.5517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Betaling til RFV (netadgang og areal) |  | 0 | -104040 | -106120.8 | -108243.216 | -110408.0803 | -112616.2419 | -114868.5668 | -117165.9381 | -119509.2569 | -121899.442 | -124337.4308 | -126824.1795 | -129360.663 | -131947.8763 | -134586.8338 | -137278.5705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Faste omkostninger |  | 0 | -62424 | -63672.48 | -64945.9296 | -66244.8482 | -67569.7452 | -68921.1401 | -70299.5629 | -71705.5541 | -73139.6652 | -74602.4585 | -76094.5077 | -77616.3978 | -79168.7258 | -80752.1003 | -82367.1423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EBITDA |  | 0 | -38032.2167 | -73830.4633 | -107265.6069 | -138624.1277 | -168156.6346 | -196082.5818 | -222594.3603 | -247860.8478 | -272030.488 | -295233.9635 | -317586.5151 | -339189.9538 | -360134.4085 | -380499.8426 | -400357.3703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Investering |  | -8200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cash flow før skat |  | -8200000 | -38032.2167 | -73830.4633 | -107265.6069 | -138624.1277 | -168156.6346 | -196082.5818 | -222594.3603 | -247860.8478 | -272030.488 | -295233.9635 | -317586.5151 | -339189.9538 | -360134.4085 | -380499.8426 | -400357.3703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Skat
Saldo primo |  | 0 | 8200000 | 6150000 | 4612500 | 3459375 | 2594531.25 | 1945898.4375 | 1459423.8281 | 1094567.8711 | 820925.9033 | 615694.4275 | 461770.8206 | 346328.1155 | 259746.0866 | 194809.5649 | 146107.1737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Skattemæssig afskrivning |  | 0 | 2050000 | 1537500 | 1153125 | 864843.75 | 648632.8125 | 486474.6094 | 364855.957 | 273641.9678 | 205231.4758 | 153923.6069 | 115442.7052 | 86582.0289 | 64936.5216 | 48702.3912 | 146107.1737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Saldo ultimo |  | 0 | 6150000 | 4612500 | 3459375 | 2594531.25 | 1945898.4375 | 1459423.8281 | 1094567.8711 | 820925.9033 | 615694.4275 | 461770.8206 | 346328.1155 | 259746.0866 | 194809.5649 | 146107.1737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Skattepligtig indkomst før underskud |  | 0 | -2088032.2167 | -1611330.4633 | -1260390.6069 | -1003467.8777 | -816789.4471 | -682557.1912 | -587450.3174 | -521502.8155 | -477261.9638 | -449157.5704 | -433029.2202 | -425771.9826 | -425070.9302 | -429202.2338 | -546464.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fremført underskud primo |  | 0 | 0 | 2088032.2167 | 3699362.68 | 4959753.2869 | 5963221.1646 | 6780010.6116 | 7462567.8028 | 8050018.1202 | 8571520.9357 | 9048782.8995 | 9497940.4699 | 9930969.6901 | 10356741.6727 | 10781812.6029 | 11211014.8367 | 11757479.3807 | 11757479.3807 | 11757479.3807 | 11757479.3807 | 11757479.3807
Anvendt underskud |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fremført underskud ultimo |  | 0 | 2088032.2167 | 3699362.68 | 4959753.2869 | 5963221.1646 | 6780010.6116 | 7462567.8028 | 8050018.1202 | 8571520.9357 | 9048782.8995 | 9497940.4699 | 9930969.6901 | 10356741.6727 | 10781812.6029 | 11211014.8367 | 11757479.3807 | 11757479.3807 | 11757479.3807 | 11757479.3807 | 11757479.3807 | 11757479.3807
Selskabsskat |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cash flow efter skat |  | -8200000 | -38032.2167 | -73830.4633 | -107265.6069 | -138624.1277 | -168156.6346 | -196082.5818 | -222594.3603 | -247860.8478 | -272030.488 | -295233.9635 | -317586.5151 | -339189.9538 | -360134.4085 | -380499.8426 | -400357.3703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Akkumuleret cash flow efter skat |  | -8200000 | -8238032.2167 | -8311862.68 | -8419128.2869 | -8557752.4146 | -8725909.0491 | -8921991.6309 | -9144585.9912 | -9392446.839 | -9664477.327 | -9959711.2905 | -10277297.8056 | -10616487.7593 | -10976622.1678 | -11357122.0104 | -11757479.3807 | -11757479.3807 | -11757479.3807 | -11757479.3807 | -11757479.3807 | -11757479.3807
Tilbagebetalt i år (hjælpelinje)
Nøgletal
IRR før skat (projekt, ugearet) | negativ
IRR efter skat (projekt, ugearet) | negativ
NPV efter skat | -9919272.7668
Simpel tilbagebetalingstid (år) | > levetid
Samlet investering | 8200000
Investering pr. kWh | 410
Investering pr. MW | 820000
Markedsindtægt år 1 pr. MW | 62209.3014
EBITDA år 1 | -38032.2167
EBITDA-margin år 1 | -6.114%
EBITDA år 1 / investering | -0.4638%

## Base
Cash flow: Base scenarie (EUR, nominelt)
Scenarie-indeks (1 = pess., 2 = base, 3 = opt.) | 2
Forudsætninger for scenariet (hentes fra arket Forudsætninger)
Batteriets effekt [MW] | 10
Varighed (1, 2 eller 4 timer) [timer] | 2
Første driftsår (COD) [år] | 2028
Økonomisk levetid [år] | 15
Tilgængelighed inkl. konflikt med RFV's elkedel og gasmotorer [%] | 92%
Kapacitetstab pr. år (påvirker arbitrage) [%/år] | 2%
Round-trip-virkningsgrad (AC-AC) [%] | 86%
Effektrelateret capex (PCS, trafo, HV/MV, BoP, EPC) [EUR/kW] | 200
Energirelateret capex (batteriblokke inkl. montage) [EUR/kWh] | 200
Udvikling, rådgivning, netstudier, finansiering [EUR] | 250000
Tilslutningsbidrag / ombygning af tilslutning [EUR] | 0
Arbitrage-niveau ift. backtest seneste 12 mdr. [faktor] | 1
Realiseringsgrad ift. perfekt forudsigelse (day-ahead) [%] | 85%
Tillæg fra intraday/ubalance [%] | 10%
Real udvikling i arbitrage-indtjening [%/år] | -1%
Systemydelser (aFRR + mFRR), netto merindtægt år 1 [EUR/MW/år] | 30000
Udvikling i systemydelser [%/år] | -5%
Gulv for systemydelser [EUR/MW/år] | 10000
Energinet forbrugstarif (net + system) [øre/kWh] | 10.5
Netselskabets forbrugstarif (gns. i ladetimer) [øre/kWh] | 3
Elafgift på opladning efter godtgørelse [øre/kWh] | 0.4
Energinet indfødnings- og balancetarif [øre/kWh] | 0.92
Netselskabets indfødningstarif [øre/kWh] | 0.5
Valutakurs [DKK/EUR] | 7.46
Drift og vedligehold (LTSA) [% af anlægscapex] | 1.5%
Forsikring [% af anlægscapex] | 0.4%
Optimerings-/aggregatorfee [% af markedsindtægt] | 10%
Betaling til RFV for netadgang og areal [EUR/MW/år] | 6000
Faste omkostninger (adm., revision, BRP, SCADA, abonnementer) [EUR/år] | 40000
Inflation (indeksering fra 2026-niveau) [%/år] | 2%
Selskabsskat [%] | 22%
Skattemæssig afskrivning (saldo) [%/år] | 25%
Diskonteringsrente til NPV (nominel) [%] | 8%
Afledte størrelser
Energi (MWh) | 20
Anlægscapex (effekt + energi) | 6000000
Samlet investering | 6250000
Samlet investering pr. kWh | 312.5
Samlet investering pr. MW | 625000
Arbitrage brutto, backtest (EUR/MW/år) | 82753.3746
MWh afladet, backtest (pr. MW/år) | 778.813
Omkostning pr. MWh opladet (EUR, 2026-niveau) | 18.6327
Omkostning pr. MWh afladet (EUR, 2026-niveau) | 1.9035
Cash flow
År |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Kalenderår |  |  | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047
Drift (1/0) |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Prisindeks (2026 = 1) |  | 1 | 1.0404 | 1.0612 | 1.0824 | 1.1041 | 1.1262 | 1.1487 | 1.1717 | 1.1951 | 1.219 | 1.2434 | 1.2682 | 1.2936 | 1.3195 | 1.3459 | 1.3728 | 1.4002 | 1.4282 | 1.4568 | 1.4859 | 1.5157
Kapacitetsfaktor |  | 1 | 1 | 0.98 | 0.9604 | 0.94119 | 0.92237 | 0.90392 | 0.88584 | 0.86813 | 0.85076 | 0.83375 | 0.81707 | 0.80073 | 0.78472 | 0.76902 | 0.75364 | 0.73857 | 0.7238 | 0.70932 | 0.69514 | 0.68123
Arbitrage (day-ahead + intraday) |  | 0 | 740603.0472 | 732903.7379 | 725284.4707 | 717744.4133 | 710282.7424 | 702898.643 | 695591.3087 | 688359.9415 | 681203.7515 | 674121.9573 | 667113.7854 | 660178.4705 | 653315.2551 | 646523.3898 | 639802.1326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Systemydelser, netto merindtægt |  | 0 | 287150.4 | 278248.7376 | 269623.0267 | 261264.7129 | 253165.5068 | 245317.3761 | 237712.5374 | 230343.4488 | 223202.8019 | 216283.515 | 209578.726 | 203081.7855 | 196786.2502 | 190685.8764 | 184774.6143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Markedsindtægt i alt |  | 0 | 1027753.4472 | 1011152.4755 | 994907.4974 | 979009.1262 | 963448.2492 | 948216.0191 | 933303.8461 | 918703.3902 | 904406.5534 | 890405.4723 | 876692.5115 | 863260.2561 | 850101.5053 | 837209.2662 | 824576.7469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nettariffer og elafgift |  | 0 | -175699.416 | -175629.1363 | -175558.8846 | -175488.6611 | -175418.4656 | -175348.2982 | -175278.1589 | -175208.0476 | -175137.9644 | -175067.9092 | -174997.8821 | -174927.8829 | -174857.9118 | -174787.9686 | -174718.0534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Drift, vedligehold og forsikring |  | 0 | -118605.6 | -120977.712 | -123397.2662 | -125865.2116 | -128382.5158 | -130950.1661 | -133569.1694 | -136240.5528 | -138965.3639 | -141744.6712 | -144579.5646 | -147471.1559 | -150420.579 | -153428.9906 | -156497.5704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Optimeringsfee |  | 0 | -102775.3447 | -101115.2476 | -99490.7497 | -97900.9126 | -96344.8249 | -94821.6019 | -93330.3846 | -91870.339 | -90440.6553 | -89040.5472 | -87669.2511 | -86326.0256 | -85010.1505 | -83720.9266 | -82457.6747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Betaling til RFV (netadgang og areal) |  | 0 | -62424 | -63672.48 | -64945.9296 | -66244.8482 | -67569.7452 | -68921.1401 | -70299.5629 | -71705.5541 | -73139.6652 | -74602.4585 | -76094.5077 | -77616.3978 | -79168.7258 | -80752.1003 | -82367.1423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Faste omkostninger |  | 0 | -41616 | -42448.32 | -43297.2864 | -44163.2321 | -45046.4968 | -45947.4267 | -46866.3752 | -47803.7027 | -48759.7768 | -49734.9723 | -50729.6718 | -51744.2652 | -52779.1505 | -53834.7335 | -54911.4282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EBITDA |  | 0 | 526633.0864 | 507309.5797 | 488217.3808 | 469346.2606 | 450686.201 | 432227.3861 | 413960.1951 | 395875.1939 | 377963.1277 | 360214.9139 | 342621.6342 | 325174.5286 | 307864.9877 | 290684.5466 | 273624.8779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Investering |  | -6250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cash flow før skat |  | -6250000 | 526633.0864 | 507309.5797 | 488217.3808 | 469346.2606 | 450686.201 | 432227.3861 | 413960.1951 | 395875.1939 | 377963.1277 | 360214.9139 | 342621.6342 | 325174.5286 | 307864.9877 | 290684.5466 | 273624.8779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Skat
Saldo primo |  | 0 | 6250000 | 4687500 | 3515625 | 2636718.75 | 1977539.0625 | 1483154.2969 | 1112365.7227 | 834274.292 | 625705.719 | 469279.2892 | 351959.4669 | 263969.6002 | 197977.2002 | 148482.9001 | 111362.1751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Skattemæssig afskrivning |  | 0 | 1562500 | 1171875 | 878906.25 | 659179.6875 | 494384.7656 | 370788.5742 | 278091.4307 | 208568.573 | 156426.4297 | 117319.8223 | 87989.8667 | 65992.4001 | 49494.3 | 37120.725 | 111362.1751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Saldo ultimo |  | 0 | 4687500 | 3515625 | 2636718.75 | 1977539.0625 | 1483154.2969 | 1112365.7227 | 834274.292 | 625705.719 | 469279.2892 | 351959.4669 | 263969.6002 | 197977.2002 | 148482.9001 | 111362.1751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Skattepligtig indkomst før underskud |  | 0 | -1035866.9136 | -664565.4203 | -390688.8692 | -189833.4269 | -43698.5647 | 61438.8119 | 135868.7644 | 187306.6209 | 221536.698 | 242895.0916 | 254631.7675 | 259182.1286 | 258370.6877 | 253563.8215 | 162262.7028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fremført underskud primo |  | 0 | 0 | 1035866.9136 | 1700432.3338 | 2091121.203 | 2280954.6299 | 2324653.1946 | 2263214.3827 | 2127345.6182 | 1940038.9973 | 1718502.2993 | 1475607.2078 | 1220975.4403 | 961793.3117 | 703422.624 | 449858.8025 | 287596.0997 | 287596.0997 | 287596.0997 | 287596.0997 | 287596.0997
Anvendt underskud |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61438.8119 | 135868.7644 | 187306.6209 | 221536.698 | 242895.0916 | 254631.7675 | 259182.1286 | 258370.6877 | 253563.8215 | 162262.7028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fremført underskud ultimo |  | 0 | 1035866.9136 | 1700432.3338 | 2091121.203 | 2280954.6299 | 2324653.1946 | 2263214.3827 | 2127345.6182 | 1940038.9973 | 1718502.2993 | 1475607.2078 | 1220975.4403 | 961793.3117 | 703422.624 | 449858.8025 | 287596.0997 | 287596.0997 | 287596.0997 | 287596.0997 | 287596.0997 | 287596.0997
Selskabsskat |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cash flow efter skat |  | -6250000 | 526633.0864 | 507309.5797 | 488217.3808 | 469346.2606 | 450686.201 | 432227.3861 | 413960.1951 | 395875.1939 | 377963.1277 | 360214.9139 | 342621.6342 | 325174.5286 | 307864.9877 | 290684.5466 | 273624.8779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Akkumuleret cash flow efter skat |  | -6250000 | -5723366.9136 | -5216057.3338 | -4727839.953 | -4258493.6924 | -3807807.4914 | -3375580.1053 | -2961619.9102 | -2565744.7163 | -2187781.5886 | -1827566.6747 | -1484945.0405 | -1159770.5119 | -851905.5241 | -561220.9775 | -287596.0997 | -287596.0997 | -287596.0997 | -287596.0997 | -287596.0997 | -287596.0997
Tilbagebetalt i år (hjælpelinje)
Nøgletal
IRR før skat (projekt, ugearet) | -0.6511%
IRR efter skat (projekt, ugearet) | -0.6511%
NPV efter skat | -2629940.7458
Simpel tilbagebetalingstid (år) | > levetid
Samlet investering | 6250000
Investering pr. kWh | 312.5
Investering pr. MW | 625000
Markedsindtægt år 1 pr. MW | 102775.3447
EBITDA år 1 | 526633.0864
EBITDA-margin år 1 | 51.24%
EBITDA år 1 / investering | 8.426%

## Optimistisk
Cash flow: Optimistisk scenarie (EUR, nominelt)
Scenarie-indeks (1 = pess., 2 = base, 3 = opt.) | 3
Forudsætninger for scenariet (hentes fra arket Forudsætninger)
Batteriets effekt [MW] | 10
Varighed (1, 2 eller 4 timer) [timer] | 2
Første driftsår (COD) [år] | 2028
Økonomisk levetid [år] | 15
Tilgængelighed inkl. konflikt med RFV's elkedel og gasmotorer [%] | 97%
Kapacitetstab pr. år (påvirker arbitrage) [%/år] | 1.5%
Round-trip-virkningsgrad (AC-AC) [%] | 86%
Effektrelateret capex (PCS, trafo, HV/MV, BoP, EPC) [EUR/kW] | 160
Energirelateret capex (batteriblokke inkl. montage) [EUR/kWh] | 170
Udvikling, rådgivning, netstudier, finansiering [EUR] | 150000
Tilslutningsbidrag / ombygning af tilslutning [EUR] | 0
Arbitrage-niveau ift. backtest seneste 12 mdr. [faktor] | 1.126
Realiseringsgrad ift. perfekt forudsigelse (day-ahead) [%] | 90%
Tillæg fra intraday/ubalance [%] | 20%
Real udvikling i arbitrage-indtjening [%/år] | 1%
Systemydelser (aFRR + mFRR), netto merindtægt år 1 [EUR/MW/år] | 70000
Udvikling i systemydelser [%/år] | -5%
Gulv for systemydelser [EUR/MW/år] | 20000
Energinet forbrugstarif (net + system) [øre/kWh] | 10.5
Netselskabets forbrugstarif (gns. i ladetimer) [øre/kWh] | 2
Elafgift på opladning efter godtgørelse [øre/kWh] | 0.4
Energinet indfødnings- og balancetarif [øre/kWh] | 0.92
Netselskabets indfødningstarif [øre/kWh] | 0.5
Valutakurs [DKK/EUR] | 7.46
Drift og vedligehold (LTSA) [% af anlægscapex] | 1.2%
Forsikring [% af anlægscapex] | 0.3%
Optimerings-/aggregatorfee [% af markedsindtægt] | 7%
Betaling til RFV for netadgang og areal [EUR/MW/år] | 3000
Faste omkostninger (adm., revision, BRP, SCADA, abonnementer) [EUR/år] | 30000
Inflation (indeksering fra 2026-niveau) [%/år] | 2%
Selskabsskat [%] | 22%
Skattemæssig afskrivning (saldo) [%/år] | 25%
Diskonteringsrente til NPV (nominel) [%] | 8%
Afledte størrelser
Energi (MWh) | 20
Anlægscapex (effekt + energi) | 5000000
Samlet investering | 5150000
Samlet investering pr. kWh | 257.5
Samlet investering pr. MW | 515000
Arbitrage brutto, backtest (EUR/MW/år) | 82753.3746
MWh afladet, backtest (pr. MW/år) | 778.813
Omkostning pr. MWh opladet (EUR, 2026-niveau) | 17.2922
Omkostning pr. MWh afladet (EUR, 2026-niveau) | 1.9035
Cash flow
År |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Kalenderår |  |  | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047
Drift (1/0) |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Prisindeks (2026 = 1) |  | 1 | 1.0404 | 1.0612 | 1.0824 | 1.1041 | 1.1262 | 1.1487 | 1.1717 | 1.1951 | 1.219 | 1.2434 | 1.2682 | 1.2936 | 1.3195 | 1.3459 | 1.3728 | 1.4002 | 1.4282 | 1.4568 | 1.4859 | 1.5157
Kapacitetsfaktor |  | 1 | 1 | 0.985 | 0.97023 | 0.95567 | 0.94134 | 0.92722 | 0.91331 | 0.89961 | 0.88611 | 0.87282 | 0.85973 | 0.84683 | 0.83413 | 0.82162 | 0.8093 | 0.79716 | 0.7852 | 0.77342 | 0.76182 | 0.75039
Arbitrage (day-ahead + intraday) |  | 0 | 1015593.5562 | 1030570.5144 | 1045768.3377 | 1061190.2834 | 1076839.6565 | 1092719.8109 | 1108834.15 | 1125186.1272 | 1141779.247 | 1158617.0656 | 1175703.1914 | 1193041.2864 | 1210635.0663 | 1228488.3016 | 1246604.8186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Systemydelser, netto merindtægt |  | 0 | 706431.6 | 684532.2204 | 663311.7216 | 642749.0582 | 622823.8374 | 603516.2984 | 584807.2932 | 566678.2671 | 549111.2408 | 532088.7924 | 515594.0398 | 499610.6246 | 484122.6952 | 469114.8916 | 454572.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Markedsindtægt i alt |  | 0 | 1722025.1562 | 1715102.7348 | 1709080.0593 | 1703939.3416 | 1699663.4939 | 1696236.1094 | 1693641.4432 | 1691864.3943 | 1690890.4878 | 1690705.8579 | 1691297.2312 | 1692651.911 | 1694757.7615 | 1697603.1932 | 1701177.1486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nettariffer og elafgift |  | 0 | -172997.3981 | -173810.4859 | -174627.3952 | -175448.1439 | -176272.7502 | -177101.2321 | -177933.6079 | -178769.8959 | -179610.1144 | -180454.2819 | -181302.4171 | -182154.5384 | -183010.6647 | -183870.8149 | -184735.0077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Drift, vedligehold og forsikring |  | 0 | -78030 | -79590.6 | -81182.412 | -82806.0602 | -84462.1814 | -86151.4251 | -87874.4536 | -89631.9426 | -91424.5815 | -93253.0731 | -95118.1346 | -97020.4973 | -98960.9072 | -100940.1254 | -102958.9279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Optimeringsfee |  | 0 | -120541.7609 | -120057.1914 | -119635.6042 | -119275.7539 | -118976.4446 | -118736.5277 | -118554.901 | -118430.5076 | -118362.3341 | -118349.4101 | -118390.8062 | -118485.6338 | -118633.0433 | -118832.2235 | -119082.4004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Betaling til RFV (netadgang og areal) |  | 0 | -31212 | -31836.24 | -32472.9648 | -33122.4241 | -33784.8726 | -34460.57 | -35149.7814 | -35852.7771 | -36569.8326 | -37301.2293 | -38047.2538 | -38808.1989 | -39584.3629 | -40376.0501 | -41183.5712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Faste omkostninger |  | 0 | -31212 | -31836.24 | -32472.9648 | -33122.4241 | -33784.8726 | -34460.57 | -35149.7814 | -35852.7771 | -36569.8326 | -37301.2293 | -38047.2538 | -38808.1989 | -39584.3629 | -40376.0501 | -41183.5712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EBITDA |  | 0 | 1288031.9971 | 1277971.9774 | 1268688.7184 | 1260164.5353 | 1252382.3725 | 1245325.7845 | 1238978.9178 | 1233326.4941 | 1228353.7926 | 1224046.6343 | 1220391.3657 | 1217374.8437 | 1214984.4204 | 1213207.9292 | 1212033.6703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Investering |  | -5150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cash flow før skat |  | -5150000 | 1288031.9971 | 1277971.9774 | 1268688.7184 | 1260164.5353 | 1252382.3725 | 1245325.7845 | 1238978.9178 | 1233326.4941 | 1228353.7926 | 1224046.6343 | 1220391.3657 | 1217374.8437 | 1214984.4204 | 1213207.9292 | 1212033.6703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Skat
Saldo primo |  | 0 | 5150000 | 3862500 | 2896875 | 2172656.25 | 1629492.1875 | 1222119.1406 | 916589.3555 | 687442.0166 | 515581.5125 | 386686.1343 | 290014.6008 | 217510.9506 | 163133.2129 | 122349.9097 | 91762.4323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Skattemæssig afskrivning |  | 0 | 1287500 | 965625 | 724218.75 | 543164.0625 | 407373.0469 | 305529.7852 | 229147.3389 | 171860.5042 | 128895.3781 | 96671.5336 | 72503.6502 | 54377.7376 | 40783.3032 | 30587.4774 | 91762.4323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Saldo ultimo |  | 0 | 3862500 | 2896875 | 2172656.25 | 1629492.1875 | 1222119.1406 | 916589.3555 | 687442.0166 | 515581.5125 | 386686.1343 | 290014.6008 | 217510.9506 | 163133.2129 | 122349.9097 | 91762.4323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Skattepligtig indkomst før underskud |  | 0 | 531.9971 | 312346.9774 | 544469.9684 | 717000.4728 | 845009.3257 | 939795.9993 | 1009831.5789 | 1061465.9899 | 1099458.4145 | 1127375.1007 | 1147887.7155 | 1162997.106 | 1174201.1172 | 1182620.4517 | 1120271.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fremført underskud primo |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Anvendt underskud |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fremført underskud ultimo |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Selskabsskat |  | 0 | -117.0394 | -68716.335 | -119783.393 | -157740.104 | -185902.0516 | -206755.1198 | -222162.9474 | -233522.5178 | -241880.8512 | -248022.5222 | -252535.2974 | -255859.3633 | -258324.2458 | -260176.4994 | -246459.6724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cash flow efter skat |  | -5150000 | 1287914.9578 | 1209255.6424 | 1148905.3253 | 1102424.4313 | 1066480.3209 | 1038570.6646 | 1016815.9704 | 999803.9763 | 986472.9414 | 976024.1122 | 967856.0683 | 961515.4803 | 956660.1746 | 953031.4298 | 965573.9979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Akkumuleret cash flow efter skat |  | -5150000 | -3862085.0422 | -2652829.3998 | -1503924.0745 | -401499.6432 | 664980.6777 | 1703551.3423 | 2720367.3128 | 3720171.289 | 4706644.2304 | 5682668.3426 | 6650524.4109 | 7612039.8912 | 8568700.0659 | 9521731.4956 | 10487305.4936 | 10487305.4936 | 10487305.4936 | 10487305.4936 | 10487305.4936 | 10487305.4936
Tilbagebetalt i år (hjælpelinje) |  |  | 5 2032: 5
Nøgletal
IRR før skat (projekt, ugearet) | 23.42%
IRR efter skat (projekt, ugearet) | 20.33%
NPV efter skat | 4038497.433
Simpel tilbagebetalingstid (år) | 5
Samlet investering | 5150000
Investering pr. kWh | 257.5
Investering pr. MW | 515000
Markedsindtægt år 1 pr. MW | 172202.5156
EBITDA år 1 | 1288031.9971
EBITDA-margin år 1 | 74.8%
EBITDA år 1 / investering | 25.01%

## Følsomhed
Følsomhed: IRR før skat i base-scenariet ved ændret investering og markedsindtægt
Markedsindtægt skaleres (arbitrage + systemydelser); nettariffer følger volumen og skaleres ikke. Drift og forsikring følger investeringen. Ændr faktorerne i de gule celler.
Markedsindtægt (faktor) ned / investering (faktor) hen | 60% | 80% | 90% | 100% | 110% | 120%
70% | -2.882% | -8.362% | -10.74% | negativ | negativ | negativ
85% | 4.069% | -1.44% | -3.609% | -5.543% | -7.311% | -8.961%
100% | 9.546% | 3.569% | 1.31% | -0.6511% | -2.392% | -3.967%
115% | 14.35% | 7.77% | 5.344% | 3.272% | 1.461% | -0.1512%
130% | 18.79% | 11.53% | 8.9% | 6.682% | 4.764% | 3.075%
150% | 24.36% | 16.12% | 13.2% | 10.76% | 8.667% | 6.846%
Hjælpeberegning (cash flow før skat pr. kombination)
Indtægt 70% / investering 60% | -3750000 | 296581.8957 | 282689.4961 | 268951.263 | 255359.8812 | 241908.18 | 228589.1274 | 215395.8244 | 202321.4997 | 189359.5039 | 176503.3048 | 163746.482 | 151082.7218 | 138505.8129 | 126009.6409 | 113588.1844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indtægt 70% / investering 80% | -5000000 | 272860.7757 | 258493.9537 | 244271.8098 | 230186.8389 | 216231.6768 | 202399.0942 | 188681.9905 | 175073.3891 | 161566.4311 | 148154.3706 | 134830.5691 | 121588.4907 | 108421.6971 | 95323.8428 | 82288.6703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indtægt 70% / investering 90% | -5625000 | 261000.2157 | 246396.1825 | 231932.0831 | 217600.3177 | 203393.4253 | 189304.0776 | 175325.0736 | 161449.3338 | 147669.8947 | 133979.9035 | 120372.6126 | 106841.3751 | 93379.6392 | 79980.9438 | 66638.9133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indtægt 70% / investering 100% | -6250000 | 249139.6557 | 234298.4113 | 219592.3565 | 205013.7966 | 190555.1737 | 176209.0609 | 161968.1566 | 147825.2785 | 133773.3583 | 119805.4363 | 105914.6561 | 92094.2595 | 78337.5813 | 64638.0447 | 50989.1562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indtægt 70% / investering 110% | -6875000 | 237279.0957 | 222200.6401 | 207252.6299 | 192427.2754 | 177716.9221 | 163114.0443 | 148611.2397 | 134201.2233 | 119876.8219 | 105630.9692 | 91456.6997 | 77347.1439 | 63295.5234 | 49295.1456 | 35339.3992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indtægt 70% / investering 120% | -7500000 | 225418.5357 | 210102.8689 | 194912.9033 | 179840.7543 | 164878.6705 | 150019.0277 | 135254.3228 | 120577.168 | 105980.2856 | 91456.5021 | 76998.7432 | 62600.0283 | 48253.4655 | 33952.2466 | 19689.6421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indtægt 85% / investering 60% | -3750000 | 435328.6111 | 419195.0803 | 403263.7752 | 387526.1132 | 371973.6936 | 356598.29 | 341391.8436 | 326346.4573 | 311454.3886 | 296708.0436 | 282099.971 | 267622.8564 | 253269.5161 | 239032.8919 | 224906.0452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indtægt 85% / investering 80% | -5000000 | 411607.4911 | 394999.5379 | 378584.3219 | 362353.0709 | 346297.1905 | 330408.2567 | 314678.0098 | 299098.3468 | 283661.3158 | 268359.1093 | 253184.0581 | 238128.6252 | 223185.4003 | 208347.0938 | 193606.5311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indtægt 85% / investering 90% | -5625000 | 399746.9311 | 382901.7667 | 366244.5953 | 349766.5498 | 333458.9389 | 317313.2401 | 301321.0928 | 285474.2915 | 269764.7794 | 254184.6422 | 238726.1016 | 223381.5096 | 208143.3424 | 193004.1947 | 177956.7741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indtægt 85% / investering 100% | -6250000 | 387886.3711 | 370803.9955 | 353904.8687 | 337180.0286 | 320620.6873 | 304218.2235 | 287964.1759 | 271850.2362 | 255868.243 | 240010.1751 | 224268.1452 | 208634.3941 | 193101.2845 | 177661.2956 | 162307.0171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indtægt 85% / investering 110% | -6875000 | 376025.8111 | 358706.2243 | 341565.142 | 324593.5075 | 307782.4357 | 291123.2069 | 274607.2589 | 258226.1809 | 241971.7067 | 225835.708 | 209810.1887 | 193887.2785 | 178059.2266 | 162318.3966 | 146657.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indtægt 85% / investering 120% | -7500000 | 364165.2511 | 346608.4531 | 329225.4154 | 312006.9863 | 294944.1842 | 278028.1903 | 261250.342 | 244602.1257 | 228075.1703 | 211661.2409 | 195352.2323 | 179140.1629 | 163017.1687 | 146975.4975 | 131007.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indtægt 100% / investering 60% | -3750000 | 574075.3264 | 555700.6645 | 537576.2873 | 519692.3453 | 502039.2073 | 484607.4525 | 467387.8629 | 450371.415 | 433549.2733 | 416912.7823 | 400453.4601 | 384162.991 | 368033.2193 | 352056.1428 | 336223.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indtægt 100% / investering 80% | -5000000 | 550354.2064 | 531505.1221 | 512896.8341 | 494519.303 | 476362.7041 | 458417.4193 | 440674.029 | 423123.3045 | 405756.2005 | 388563.8481 | 371537.5472 | 354668.7598 | 337949.1035 | 321370.3447 | 304924.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indtægt 100% / investering 90% | -5625000 | 538493.6464 | 519407.3509 | 500557.1074 | 481932.7818 | 463524.4525 | 445322.4027 | 427317.112 | 409499.2492 | 391859.6641 | 374389.381 | 357079.5907 | 339921.6442 | 322907.0456 | 306027.4456 | 289274.6349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indtægt 100% / investering 100% | -6250000 | 526633.0864 | 507309.5797 | 488217.3808 | 469346.2606 | 450686.201 | 432227.3861 | 413960.1951 | 395875.1939 | 377963.1277 | 360214.9139 | 342621.6342 | 325174.5286 | 307864.9877 | 290684.5466 | 273624.8779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indtægt 100% / investering 110% | -6875000 | 514772.5264 | 495211.8085 | 475877.6542 | 456759.7395 | 437847.9494 | 419132.3695 | 400603.2782 | 382251.1386 | 364066.5914 | 346040.4467 | 328163.6778 | 310427.413 | 292822.9298 | 275341.6475 | 257975.1208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indtægt 100% / investering 120% | -7500000 | 502911.9664 | 483114.0373 | 463537.9276 | 444173.2183 | 425009.6978 | 406037.3529 | 387246.3612 | 368627.0833 | 350170.055 | 331865.9796 | 313705.7213 | 295680.2975 | 277780.8719 | 259998.7485 | 242325.3638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indtægt 115% / investering 60% | -3750000 | 712822.0418 | 692206.2487 | 671888.7995 | 651858.5773 | 632104.7209 | 612616.6151 | 593383.8821 | 574396.3727 | 555644.158 | 537117.5211 | 518806.9491 | 500703.1255 | 482796.9226 | 465079.3937 | 447541.7669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indtægt 115% / investering 80% | -5000000 | 689100.9218 | 668010.7063 | 647209.3462 | 626685.535 | 606428.2178 | 586426.5819 | 566670.0482 | 547148.2621 | 527851.0852 | 508768.5869 | 489891.0362 | 471208.8944 | 452712.8068 | 434393.5956 | 416242.2528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indtægt 115% / investering 90% | -5625000 | 677240.3618 | 655912.9351 | 634869.6196 | 614099.0138 | 593589.9662 | 573331.5653 | 553313.1313 | 533524.2069 | 513954.5488 | 494594.1197 | 475433.0797 | 456461.7788 | 437670.7489 | 419050.6966 | 400592.4957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indtægt 115% / investering 100% | -6250000 | 665379.8018 | 643815.1639 | 622529.893 | 601512.4927 | 580751.7146 | 560236.5487 | 539956.2143 | 519900.1516 | 500058.0125 | 480419.6526 | 460975.1233 | 441714.6632 | 422628.691 | 403707.7975 | 384942.7387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indtægt 115% / investering 110% | -6875000 | 653519.2418 | 631717.3927 | 610190.1663 | 588925.9715 | 567913.463 | 547141.5321 | 526599.2974 | 506276.0963 | 486161.4761 | 466245.1855 | 446517.1668 | 426967.5476 | 407586.6331 | 388364.8985 | 369292.9817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indtægt 115% / investering 120% | -7500000 | 641658.6818 | 619619.6215 | 597850.4397 | 576339.4504 | 555075.2114 | 534046.5155 | 513242.3804 | 492652.041 | 472264.9397 | 452070.7184 | 432059.2104 | 412220.432 | 392544.5752 | 373021.9994 | 353643.2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indtægt 130% / investering 60% | -3750000 | 851568.7572 | 828711.8329 | 806201.3116 | 784024.8094 | 762170.2346 | 740625.7777 | 719379.9013 | 698421.3304 | 677739.0427 | 657322.2599 | 637160.4382 | 617243.2601 | 597560.6258 | 578102.6447 | 558859.6277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indtægt 130% / investering 80% | -5000000 | 827847.6372 | 804516.2905 | 781521.8584 | 758851.767 | 736493.7314 | 714435.7445 | 692666.0674 | 671173.2198 | 649945.9699 | 628973.3256 | 608244.5253 | 587749.0289 | 567476.51 | 547416.8466 | 527560.1136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indtægt 130% / investering 90% | -5625000 | 815987.0772 | 792418.5193 | 769182.1317 | 746265.2459 | 723655.4798 | 701340.7279 | 679309.1505 | 657549.1645 | 636049.4335 | 614798.8585 | 593786.5688 | 573001.9134 | 552434.4521 | 532073.9475 | 511910.3566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indtægt 130% / investering 100% | -6250000 | 804126.5172 | 780320.7481 | 756842.4051 | 733678.7247 | 710817.2282 | 688245.7113 | 665952.2336 | 643925.1093 | 622152.8972 | 600624.3914 | 579328.6123 | 558254.7978 | 537392.3942 | 516731.0484 | 496260.5995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indtægt 130% / investering 110% | -6875000 | 792265.9572 | 768222.9769 | 744502.6785 | 721092.2036 | 697978.9767 | 675150.6946 | 652595.3166 | 630301.054 | 608256.3608 | 586449.9243 | 564870.6559 | 543507.6822 | 522350.3363 | 501388.1494 | 480610.8425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indtægt 130% / investering 120% | -7500000 | 780405.3972 | 756125.2057 | 732162.9519 | 708505.6824 | 685140.7251 | 662055.678 | 639238.3997 | 616676.9987 | 594359.8244 | 572275.4572 | 550412.6994 | 528760.5666 | 507308.2784 | 486045.2503 | 464961.0855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indtægt 150% / investering 60% | -3750000 | 1036564.3777 | 1010719.2785 | 985284.6611 | 960246.4521 | 935590.9194 | 911304.6611 | 887374.5936 | 863787.9406 | 840532.2223 | 817595.2449 | 794965.0902 | 772630.1062 | 750578.8967 | 728800.3126 | 707283.4421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indtægt 150% / investering 80% | -5000000 | 1012843.2577 | 986523.7361 | 960605.2079 | 935073.4098 | 909914.4163 | 885114.6279 | 860660.7598 | 836539.8301 | 812739.1495 | 789246.3106 | 766049.1773 | 743135.875 | 720494.7809 | 698114.5145 | 675983.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indtægt 150% / investering 90% | -5625000 | 1000982.6977 | 974425.9649 | 948265.4813 | 922486.8886 | 897076.1647 | 872019.6113 | 847303.8428 | 822915.7748 | 798842.6132 | 775071.8435 | 751591.2209 | 728388.7594 | 705452.723 | 682771.6154 | 660334.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indtægt 150% / investering 100% | -6250000 | 989122.1377 | 962328.1937 | 935925.7546 | 909900.3674 | 884237.9131 | 858924.5947 | 833946.9259 | 809291.7195 | 784946.0768 | 760897.3764 | 737133.2644 | 713641.6439 | 690410.6651 | 667428.7164 | 644684.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indtægt 150% / investering 110% | -6875000 | 977261.5777 | 950230.4225 | 923586.028 | 897313.8463 | 871399.6615 | 845829.5781 | 820590.0089 | 795667.6642 | 771049.5404 | 746722.9093 | 722675.3079 | 698894.5283 | 675368.6072 | 652085.8173 | 629034.6569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indtægt 150% / investering 120% | -7500000 | 965401.0177 | 938132.6513 | 911246.3014 | 884727.3251 | 858561.4099 | 832734.5615 | 807233.092 | 782043.6089 | 757153.004 | 732548.4422 | 708217.3515 | 684147.4127 | 660326.5493 | 636742.9182 | 613384.8999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Kilder
Kilde | Dato | Bruges til | Link
Energinet, Energi Data Service: Elspotprices, DayAheadPrices, AfrrReservesNordic, FcrDK1, mFRRCapacityMarket (DK1) | hentet 13.10.2026 | Backtest af indtjening og prisudvikling | https://www.energidataservice.dk
Energinet: Energinet sænker elforbrugernes tariffer yderligere (Via Ritzau) | 04.09.2026 | Energinets forbrugs-, indfødnings- og balancetarif 2027 og tarifloft | https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/15138077/energinet-saenker-elforbrugernes-tariffer-yderligere
Elnet.dk (Green Power Denmark): Tarifering af batterier og ellager | ikke dateret | Batterier betaler forbrugs- og indfødningstarif; intet tilslutningsbidrag ved brug af eksisterende kapacitet | https://elnet.dk/nettariffer-priser-gebyrer/tarifering-batterier-ellager
Lov nr. 1775 af 29.12.2025 om nedsættelse af elafgiften i 2026 og 2027 | 29.12.2025 | Elafgift 0,8 øre/kWh 2026-27, 60,9 øre fra 2028 | https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2025/1775/pdf
Skattestyrelsen: Midlertidig nedsættelse af elafgiften i 2026 og 2027 | 2025 | Godtgørelse ned til 0,4 øre/kWh for momsreg. virksomheder | https://skat.dk/erhverv/afgifter-paa-varer-og-ydelser-punktafgifter/nyhedsbrev-afgifter/midlertidig-nedsaettelse-af-elafgiften-i-2026-og-2027
Modo Energy: German BESS investment outlook Q2 2026, executive summary | 16.03.2026 | Capex-reference 2h/4h og IRR-reference (Tyskland, ikke DK1) | https://modoenergy.com/research/en/germany-battery-investment-outlook-q2-2026-executive-summary
Energy-Storage.news om BNEF Energy Storage Systems Cost Survey 2025 | dec. 2025 | Turnkey-pris Europa 177 USD/kWh ekskl. EPC og nettilslutning | https://www.energy-storage.news/?p=92133
Dansk Fjernvarme: Ringkøbing vinker farvel til gas | 30.07.2025 | RFV's anlæg: elkedel og gasmotorer på elmarkedet, 500 MWh akkutanke, fase 1 og 2 | https://danskfjernvarme.dk/aktuelt/nyheder/2025/ringkoebing-vinker-farvel-til-gas
Radius Elnet: Tilslutning af batterier | ikke dateret | Proces og krav ved batteritilslutning (Radius' område, kun som indikation) | https://radiuselnet.dk/ny-tilslutning/tilslutning/tilslutning-af-batterier/
Energistyrelsen: Energifællesskab Rødkærsbro Fjernvarmeværk og Nordic Energy Storage | 12.02.2025 | Præcedens: batteri på fjernvarmeværk | https://ens.dk/media/7751/download